Реестр

штрафных санкций за 2011г.

Мосжилинспекция

| № п/п | Адрес | Номер предписания, дата выдачи, кем выдано | Срок Устранения нарушения | Штрафные Санкции Руб. | Мероприятия, предписанные для выполнения | Отметка о Выполнении нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | Дом | Корп. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ул.Чертановская | 52 | 2 | 06-187/11 от 04.04.2011г. | 25.04.2011 | 8000 | Неисправность отмостки под.№1 | выполнено |
| 2 | Ул. Чертановская | 56 | 1 |  |  |  | Просадка ступеней крыльца, под.№1 | выполнено |
| 3 | Ул. Чертановская | 56 | 2 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя входных дверей под.1-4 | выполнено |
| 4 | Ул. Чертановская | 64 | 1 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя входных дверей и загрязнение цоколя | выполнено |
| 5 | Россошанский пр-д | 2 | 3 | 06-167/11-9 от 20.04.2011г. | 15.05.2011 | 5000 | В этажных щитках наличие скруток на нулевых проводниках,частично отсутствуют защитные кожухи на контактных соединениях. | выполнено |
| 6 | Ул.Кировоградская | 42 | 3 | 06-186/11от 25.03.2011г. | 20.04.2011 | 10000 | Загрязнение окрасочного слоя входных дверей под.1-12 | выполнено |
| 7 | Ул.Кировоградская | 40 | 1 |  |  |  | Загрязнение и шелушение окрасочного слоя плиток цоколя | выполнено |
| 8 | Ул.Кировоградская | 40 | 2 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя цоколя | выполнено |
| 9 | Ул.Кировоградская | 42 | 1 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя входных дверей под.1-6 | выполнено |
| 10 | Кировоградский пр-д | 3 | 1 |  |  |  | Неисправность отмостки сзади дома под.1 | выполнено |
| 11 | Ул.Россошанская | 5 | 2 | 06-108/11 от14.03.2011г. | 25.04.2011 | 10000 | Загрязнение оконного слоя входных дверей, неисправность цементной стяжки пола подвала под.1 | выполнено |
| 12 | 3й Дорожный пр-д | 4 | 1 |  |  |  | Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости козырьков над входами п:2-4 | выполнено |
| 13 | 3й Дорожный пр-д | 4 | 2 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя цоколя | выполнено |
| 14 | 3й Дорожный пр-д | 6 | 2 |  |  |  | Неисправность цементной стяжки подвального помещения в районе под.4 | выполнено |
| 15 | Ул. Россошанская | 7 | 1А |  |  |  | Наличие мусора в подвале у входа, мусор на чердаке, мусор на лестничных клетках | выполнено |
| 16 | Ул.Подольских Курсантов | 12 | 1 | 06-109/11 от21.03.2011г. | 20.04.2011 | 10000 | Неисправность двери входа на чердак, неисправность крыльца под.4,16 | выполнено |
| 17 | Ул.Подольских Курсантов | 16 | 1 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя входных дверей под.1-4 | выполнено |
| 18 | Ул.Подольских Курсантов | 16 | 2 |  |  |  | Загрязнение и шелушение окрасочного слоя облицовочных плиток цоколя | выполнено |
| 19 | Ул.Подольских Курсантов | 16 | 3 |  |  |  | Неисправность отмостки в районе под.1 | выполнено |
| 20 | Ул.Дорожная | 5 | 1 |  |  |  | Загрязнение окрасочного слоя облицовочных плиток цоколя | выполнено |
| 21 | Чертановская улица | 58 | 1 | 06-401/11 от 28.10.2011 | 18.02.2011 | 10000 | Захламленность подвала, не закрыта дверь выхода на чердак п. 1, негерметичность межпанельных стыков на фасаде в уровне чердака п.2. захламленность чердака. | выполнено |
| 22 | Варшавское шоссе | 152 | 8 | 06-401/11 от 28.01.2011г. | 18.02.2011 | 10000 | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводе центрального отопления на чердаке | выполнено |
| 23 | Чертановская улица | 64 | 2 | 06-401/11 от28.01.2011г. | 18.02.2011 | 10000 | Неисправность освещения тп.9, эт.7,8. Отсутствует теплоизоляция на трубопроводе ХВС в подвале. | выполнено |
| 24 | Варшавское шоссе | 131 | 2 | 06-261/11-98 от21.10.2011г. | 15.11.2011 | 5000 | Во ВРУ отсутствует защитный экран панели, система АВР в не рабочем состоянии, в эл.щитовой отсутствуют средства противопожарного инвентаря. |  |
| 25 | Чертановская улица | 58 | 2 | 06-369/11 от 11.10.2011г. | 12.11.2011 | 15000 | Захламленность чердачного помещения п.1 отсутствует освещение на л.клетке п.1 эт.9 |  |
| 26 | Чертановская улица | 60 | 2 | 06-369/11 от 11.10.2011г. | 12.11.2011 | 15000 | Частично отсутствует освещение в подвале, на лестничной клетке п.1 эт.9,10. |  |
| 27 | Чертановская улица | 60 | 1 | 06-369/11 от 11.10.2011г. | 12.11.2011 | 15000 | Частично отсутствует освещение в подвале , неисправность домофона |  |
| 28 | Академика Янгеля улица | 14 | 5 | 06-235/11-98 от 20.10.2011г. | 12.11.2011 | 5000 | Система АВР в нерабочем состоянии, отсутствует однолинейная схема эл.снабжения жилого дома, |  |
| 29 | Чертановская улица | 58 | 2 | 06-382/11 от 14.10.2011г. | 15.11.2011 | 15000 | Не выполнены работы по уборке лестничных клеток,п.9, не закрыта дверь выхода на чердак. |  |
| 30 | Подольских курсантов улица | 16 | 2 | 06.-382/11 от 14.10.2011г. | 15.11.2011 | 15000 | Неисправность освещения на л.клетке отдельных эт. П.4 , не закрыта дверь выхода на чердак |  |
| 31 | Подольских курсантов улица | 16 | 3 | 06.-382/11 от 14.10.2011г. | 15.11.2011 | 15000 | Неисправность оконных приборов п.1 эт.6, неисправность освещения в предмашинном помещении п.9 |  |
| 32 | Варшавское шоссе | 143 | 2 |  |  |  | Подвальное помещение не очищено от последствий засора;неисправность освещения в отдельных отсеках чердака; неисправность запирающих устройств на дверях выхода на чердак; нарушение температурного режима в вестибюле и помещении консьержа под.№3 | выполнено |
| 33 | Варшавское шоссе | 143 | 3 | 06-312/10 от 27.12.2011г. | 10.01.2011г. | 5000 | Наличие мусора в приямках подвала | выполнено |
| 34 | Варшавское шоссе | 154 | 4 |  |  |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 35 | Кировоградская ул. | 44 | 1 | 06-311/10 от 24.12.2010г. | 20.01.2011. | 5000 | Неисправность запирающего устройства на дверях входа на чердак | выполнено |
| 36 | Чертановская ул. | 47 | 1 |  |  |  | Наличие мусора на лестничной клетке. | выполнено |
| 37 | Кировоградская ул. | 44 | 1 |  |  |  | Неисправность теплоизоляции тр-да ГВС в подвале отдельными местами | выполнено |
| 38 | Россошанская ул. | 7 | 1 |  |  |  | Наличие сосулек и снежных навесов на кровле. Наличие снежных шапок на козырьках. Неисправность освещения на чердаке, неисправность запирающих устройств на дверях выхода на чердак. |  |
| 39 | Россошанская ул. | 9 | 2 |  |  |  | Неисправность теплоизоляции трубопровода ЦО в подвале отдельными местами. | выполнено |
| 40 | Россошанская ул. | 3 | 1а | 06-19/11 от17.01.2011г. | 22.01.2011 | 10000 | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 41 | Россошанская ул. | 3 | 2а |  |  |  | Наличие мусора в приямках подвала | выполнено |
| 42 | 3-й Дорожный пр. | 8 | 1 |  |  |  | Наличие мусора в приямках подвала | выполнено |
| 43 | Россошанский пр. | 8 | 2 |  |  |  | Наличие мусора в приямках подвала | выполнено |
| 44 | Кировоградская ул. | 44 | 1 |  | 22.01.2011 |  | Наличие снежных шапок т навесов на кровле дома,наличие снега и наледи на козырьках над входами в подьезды | выполнено |
| 45 | Кировоградская ул. | 40 | 1 | 06-20/11 от 19.01.2011г. | 22.01.2011 | 10000 | Вентиляционные продухи подвального помещения не утеплены, неисправность освещения в отдельных | выполнено |
| 46 | Кировоградская ул. | 40 | 2 |  | 22.01.2011 |  | Отсеках чердака, отсутствие пареходных мостиков в подвальном помещении | выполнено |
| 47 | Кировоградский пр-д. | 3 | 1 |  | 22.01.2011 |  | Наличие мусора на лестничной клетке. | выполнено |
| 48 | Кировоградская ул. | 42 | 1 |  | 22.01.2011 |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 49 | Чертановская ул. | 56 | 1 | 06-21/11 от20.01.2011г. | 23.01.2011 | 10000 | Неиправность запирающего устройства на двери выхода на чердак; | выполнено |
| 50 | Чертановская ул. | 66 | 3 |  | 23.01.2011 |  | Наличие мусора в подвале, наличие снежных шапок и навесов на кровле, | выполнено |
| 51 | Чертановская ул. | 52 | 1 |  | 23.01.2011 |  | Вентиляционные устройства подвального помещения не закрыты на зимнюю эксплуатацию | выполнено |
| 52 | Чертановская ул. | 54 | 1 |  | 23.01.2011 |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 53 | Чертановская ул. | 50 | 1 |  | 23.01.2011 |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 54 | Чертановская ул. | 60 | 1 |  | 23.01.2011 |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 55 | Чертановская ул. | 66 | 4 |  | 27.012011г. |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 56 | Чертановская ул. | 66 | 5 |  | 27.01.2011 |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 57 | Ул. Подольских курсантов | 12 | 1 | 06-74/11 от 27.01.11 | 07.02.2011 | 10000 | Неиправность запирающего устройства на двери выхода на чердак; | выполнено |
| 58 | Ул. Подольских курсантов | 14 | 1 |  | 07.02.2011 |  | Наличие мусора в подвале | выполнено |
| 59 | Ул. Подольских курсантов | 16 | 1 |  | 07.02.2011 |  | Вентиляционные устройства подвального помещения не закрыты на зимнюю эксплуатацию | выполнено |
| 60 | Ул. Подольских курсантов | 16 | 2 |  | 07.02.2011 |  | Подвальное помещение не очищено от последствий засора | выполнено |
| 61 | Ул. Подольских курсантов | 16 | 3 |  | 07.02.2011 |  | Наличие снежных шапок т навесов на кровле | выполнено |
| 62 | Ул. Подольских курсантов | 6 | 3 |  | 07.02.2011 |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 63 | Ул. Подольских курсантов | 8 | 3 |  | 07.02.2011 |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 64 | Чертановская ул. | 63 | 1 | 06-86/11 | 10.02.2011 | 7500 | Неисправность переходных мостиков в подвальном помещении | выполнено |
| 65 | Чертановская ул. | 63 | 2 |  | 10.02.2011 |  | Наличие снежных шапок т навесов на кровле | выполнено |
| 66 | Чертановская ул. | 61 | 1 |  | 10.02.2011 |  | Наличие снежных шапок на козырьках | выполнено |
| 67 | Чертановская ул. | 61 | 2 |  | 10.02.2011 |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 68 | Ул.Акад. Янгеля | 8 |  |  | 10.02.2011 |  | Наличие мусора на чердаке | выполнено |
| 69 | Ул. Чертановская | 61 | 1 | 06-328/11 от 25.07.2011г. | 15.08.2011 | 10000 | Неисправностьтеплоизоляции трубопроводов ХВС на чердаке, неисправность двери подвала | выполнено |
| 70 | Ул. Кировоградская | 42 | 1 | 06-328/11 от 25.07.2011г. | 27.07.2011 |  | Отсутствует запирающее устройство и опечатка на двери чердака под.1 | выполнено |
| 71 | Ул. Ак. Янгеля | 14 | 3 | 06-328/11 от 25.07.2011г. | 30.08.2011 |  | Захламленность чердака, отсутствует освещение чердака, частично отсутствует теплоизоляция ГВС на чердаке, отсутствует маркировка плавких вставок | выполнено |
| 72 | Ул. Чертановская | 60 | 2 | 06-328/11 от 25.07.2011г. | 02.08.2011 |  | Захламленность чердака, отсутствует освещение чердака, отсутствует нумерация автоматов | выполнено |
| 73 | Ул. Подольских Курсантов | 4 | 1 | 06-327/11 от 22.07.2011г. | 08.08.2011 | 25000 | Неисправность теплоизоляции ГВС на чердаке | выполнено |
| 74 | Ул. Чертановская | 51 | 4 | 06-327/11 от 22.07.2011г. | 22.08.2011 |  | Неисправность теплоизоляции ЦО под.1 | выполнено |
| 75 | Ул. Чертановская | 52 | 2 | 06-327/11 от 22.07.2011г. | 08.08.2011 |  | Неисправность теплоизоляции ЦО над дверью входа в подвал под.1 | выполнено |
| 76 | Дорожный 3-й пр. | 8 | 1 | 06-188/11 от 25.05.2011г | 05.06.2011 | 25000 | Отсутствие воды в стояке пожарного водопровода под.1 | выполнено |
| 77 | Дорожный 3-й пр. | 10 | 1 | 06-188/11 от 25.05.2011г | 05.06.2011 |  | Отсутствие воды в стояке пожарного водопровода под.3 | выполнено |
| 78 | Варшавское шоссе | 154 | 3 | 06-188/11 от 25.05.2011г | 05.06.2011 |  | Отсутствие воды в стояке пожарного водопровода под.3 | выполнено |
| 79 | Ул. Чертановская | 66 | 1 | 06-245/11 от 26.05.2011г | 10.06.2011 | 25000 | Неисправность теплоизоляции трубопровода ЦО в отдельных отсеках подвала | выполнено |
| 80 | Ул. Чертановская | 66 | 2 | 06-245/11 от 26.05.2011г | 20.06.2011 |  | Наличие хлам и мусора в подвале и приямке входа в подвал | выполнено |
| 81 | Ул. Чертановская | 66 | 3 | 06-245/11 от 26.05.2011г | 20.06.2011 |  | Неисправность трубопровода ГВС в подвале у входа. | выполнено |
| 82 | 3-й Дорожный пр. | 1 |  | 24-0799-17 от 29.06.2011г. | 14.07.2011 | 10000 | Защита от грызунов проводится не в полном объеме, нарушение цементной стяжки в подвале, отсутствует защитная сетка на продухах, частичные разрушения отмосток, плиточного покрытия мусорокамер | выполнено |